Parametry techniczne wózek transportowy siedzący z wysięgnikiem dla kroplówki i podnóżkiem 
dla osoby z nogą w gipsie, przystosowany dla pacjentów bariatrycznych 3 szt. – pakiet nr 21

Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………………

Typ/Model aparatu: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2024: …………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia | Warunek | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 3 | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego tworzywa sztucznego. Fotel o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji. | TAK |  |
| 4 | Dopuszczalne obciążenie powyżej 225 kg | TAK, podać maksymalne obciążenie |  |
| 5 | Długość całkowita fotela 102-103 [cm] | TAK |  |
| 6 | Szerokość całkowita fotela 71 - 72 [cm] | TAK |  |
| 7 | Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki 114 - 115 cm | TAK |  |
| 8 | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki 185 - 186 cm | TAK |  |
| 9 | Szerokość siedziska 54 - 55 cm | TAK |  |
| 10 | Głębokość siedziska 48 cm | TAK |  |
| 11 | Wysokość siedziska od podłoża 53 - 55 cm, od podnóżków: 38 – 39 cm | TAK |  |
| 12 | Długość podłokietników min 50 [cm] | TAK |  |
| 13 | Wyprofilowane zakończenia podłokietników w sposób umożliwiający bezpieczne wsparcie dla pacjenta podczas wstawania. | TAK |  |
| 14 | Podłokietniki na całej długości wykonane z profili stalowych. Konstrukcja bez łączeń i wgłębień od góry i spodu. Konstrukcja uniemożliwiająca wnikanie zanieczyszczeń i umożliwiająca łatwą dezynfekcję z wszystkich stron | TAK |  |
| 15 | Odchylane i wyprofilowane podłokietniki. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta. | TAK |  |
| 16 | Możliwość mycia ciśnieniowego fotela | TAK |  |
| 17 | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym | TAK |  |
| 18 | Pionowe rączki do prowadzenia fotela umożliwiające chwyt bez konieczności rotacji nadgarstków | TAK |  |
| 19 | Wózek wyposażony w pojedyncze koła tylne o średnicy min 30 cm antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu oraz koła przednie skrętne o średnicy min 12 cm | TAK |  |
| 20 | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w tył ramy fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu | TAK |  |
| 21 | Centralny hamulec uruchamiany nogą | TAK |  |
| 22 | Jazda kierunkowa przy pomocy kół samonastawnych | TAK |  |
| 23 | Wózek wyposażony w dwa przyciski funkcyjne nożne: hamulec i jazda kierunkowa, odróżnione od siebie kolorystycznie i graficznie | TAK |  |
| 24 | Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome fotela, ale nieodłączalne, znacząco ułatwiające obsługę fotela. | TAK |  |
| 25 | Składane niezależnie podnóżki z funkcją przycisku odwodzenia na boki. | TAK |  |
| 26 | Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiające personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków, co zapobiega przenoszeniu drobnoustrojów | TAK |  |
| 27 | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie lub częściowe wsuwanie jednego fotela w drugi zmniejszająca ryzyko kradzieży i oszczędzająca miejsce w placówce | TAK |  |
| 28 | Uchwyt na kartę i dokumenty montowany za oparciem fotela. Otwarta konstrukcja ułatwia czyszczenie uchwytu | TAK |  |
| 29. | Stojak na kroplówki, odporny na rdzewienie, o średnicy 2,5 cm. Końcówka stojaka z min 4 haczykami z możliwością wyboru koloru | TAK |  |
| 30. | Niezależne podpórki pod łydki składane pod siedzisko, samoblokujące się, zwalniane dźwigniami ręcznymi- z obu stron siedziska, oznaczonymi odrębnym kolorem, montowane na stałe, uniemożliwiając swobodne wyciągnięcie i ew. zagubienie – 2 szt. | TAK |  |
| 31. | Niezależne podnóżki – 2 szt. | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
| 1. | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny | TAK, załączyć |  |
| 2. | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK, załączyć |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać oferowany okres gwarancji |  |