|  |
| --- |
| **Parametry techniczne** **wannowózek, przystosowany dla pacjentów bariatrycznych 2 szt. – pakiet nr 22****Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………………****Typ/Model aparatu: ……………………………………………………………………………………****Rok produkcji min. 2024: …………………………………………………………………………** |
| **Lp.** | **Parametry techniczne urządzenia** | **Warunek** | **Parametry oferowane / opis** |
|  | Elektryczny wózek prysznicowy o konstrukcji kolumnowej. | Tak |  |
|  | Dwusekcyjna platforma materaca z manualną regulacją sekcji głowy w zakresie min. 0-30° za pomocą dźwigni. | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja z rur stalowych lakierowana proszkowo w celu ochrony przed korozją. | Tak |  |
|  | Elektryczny system regulacji wysokości w zakresie: min. 510 – 910mm za pomocą pilota przewodowego. | Tak, podać |  |
|  | Segment głowy o wymiarach: min. dł. 625 x szer. 695 mm. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: min. dł. 2050 x szer. 940mm. | Tak, podać |  |
|  | Platforma materaca min. dł. 1900 x szer.800 mm | Tak, podać |  |
|  | Rama leża wyposażona w 4 kółka odbojowe umieszczone w narożnikach zabezpieczające zarówno wózek jak i ściany przed uszkodzeniami. | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w akumulator i ładowarkę. | Tak |  |
|  | Cztery koła o Ø min. 150 mm z tworzywa sztucznego z centralną blokadą. | Tak, podać |  |
|  | Jedno koło z blokadą kierunkową. | Tak |  |
|  | Stałe szczyty głowy i stóp.  | Tak |  |
|  | Barierki boczne z możliwością opuszczania poniżej ramy leża, zapewniające stabilność pacjenta podczas napełniania wodą i kąpieli. | Tak |  |
|  | Materac z poduszką wykonany z wodoodpornego materiału PVC. | Tak |  |
|  | Wbudowane dreny i wąż odpływowy. | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 280 kg | Tak, podać280 kg – 0 pkt281-320 kg – 5 pkt> 320 kg – 10 pkt |  |
|  | Waga: max 120 kg | Tak, podać |  |
|  | Deklaracja zgodności | Tak |  |
| **Inne** |
|  | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny | Tak /załączyć |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | Tak /załączyć |  |
|  | Gwarancja (min. 24 miesiące) | Tak /Podać |  |