Parametry techniczne waga łóżkowa1 szt. – pakiet nr 25

Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………

Typ/Model aparatu: …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2024: ……………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia | Warunek | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Waga przeznaczona do ważenia pacjentów w łóżkach. | TAK |  |
|  | Umożliwia stosowanie jej niezależnie od typu łóżka i stosowanych systemów hamulców. | TAK |  |
|  | Pozwala na pomiar masy łóżka w dowolnym miejscu wagi. | TAK |  |
|  | Waga wyposażona jest w głowicę pomiarową z podświetlanym wyświetlaczem LCD. | TAK |  |
|  | Lekkość konstrukcji, łatwość przenoszenia, łatwość najeżdżania łóżkiem, łatwość mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Obciążenie maksymalne co najmniej 300 kg | TAK, Podać 300 kg – 0 301-320 – 5 pkt. > 321 – 10 pkt |  |
|  | Dokładność odczytu [d] 100 g | TAK, Podać |  |
|  | Działka legalizacyjna [e] 100 g | TAK, Podać |  |
|  | Zakres tary 300 kg | TAK, Podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) | TAK |  |
|  | Interfejs RS232 | TAK |  |
|  | Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz + akumulator | TAK |  |
|  | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym do co najmniej 8 godzin | TAK, Podać |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny | Tak /załączyć |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | Tak /załączyć |  |
|  | Gwarancja (min. 24 miesiące) | Tak /Podać |  |