Parametry techniczne

Fotel ginekologiczny elektryczny 1 szt. – pakiet nr 27

Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………

Typ/Model aparatu: …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2024: ……………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia | Warunek | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stalowa konstrukcja pokryta farba proszkową. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki. | TAK |  |
|  | Tapicerka bezszwowa, skóro podobna, odporna na bardzo częste mycie i dezynfekowanie. | TAK |  |
|  | Oparcie regulowane za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
|  | Siedzisko regulowane za pomocą pilota ręcznego (możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga) | TAK |  |
|  | Wysokość regulowana za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
|  | 3 silniki sterowane jednym pilotem ręcznym (do regulacji wysokości, siedziska oraz oparcia fotela) | TAK |  |
|  | Zdejmowany podnóżek | TAK |  |
|  | Podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach (kpl) | TAK |  |
|  | Pojemnik ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Wyposażenie: wieszak na podkład w rolce, uchwyty rąk (kpl), stojak kroplówki. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie co najmniej 200 kg | TAK, Podać 200 – 0 pkt 201-250 – 5 pkt > 250 – 10 pkt |  |
|  | Szerokość dostosowana do potrzeb pacjentek z otyłością olbrzymią | TAK, Podać |  |
|  | Fotel dostosowany dla potrzeb pacjentek z niepełnosprawnością ruchową | TAK, Podać |  |
|  | Długość (z podporą nóg): co najmniej 188 cm. Długość (bez podpory nóg): co najmniej 138 cm. | TAK, Podać |  |
|  | Kąt nachylenia oparcia pleców: od 0 ° do + 75° | TAK |  |
|  | Kąt przechyłu Trendelenburga: od 0 ° do +20 ° | TAK |  |
|  | Kat przechyłu anty-Trendelenburga: od 0 ° do +15 ° | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny | Tak /załączyć |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | Tak /załączyć |  |
|  | Gwarancja (min. 24 miesiące) | Tak /Podać |  |