BIURO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI

PRACOWNIA   AUTORSKA   DOMINIK   DUDEK

96-100  Skierniewice,   ul. Pomologiczna 8/114                                                    tel. 603 915 153

NIP 836-164-54-90                                                                                email: biuro@ddproject.pl

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

| obiekt budowlany | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZEZINACH |
| --- | --- |
| adres obiektu budowlanego | Brzeziny, ul. Wojska Polskiego |
| kategoria obiektu budowlanego | XI |
| jednostka ewidencyjna obręb ewidencyjny numery ewidencyjne działek | jednostka 102101_1 obręb 0008 działka 2454/3, 3830 |
| Inwestor, adres | Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej - Curie 6, 95-060 Brzeziny |

zespół

| branża imię i nazwisko | nr uprawnień | specjalność | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Agnieszka Zwolińska |  |  |  |

maj 2024 	                 				       	        	       	                  egz.1

OPIS DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

nazwa obiektu 	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZEZINACH

adres budowy		Brzeziny, ul. Wojska Polskiego, dz. nr ew. 2454/3, 3830

jednostka ewidencyjna 102101_1 Brzeziny, obręb 0008

Inwestor		Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o.

Ul. Marii Skłodowskiej – Curie, 95-060 Brzeziny

1.   Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna i pomiary

- inwentaryzacja zdjęciowa

2.  Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno - budowlana przedmiotowego budynku.

Inwentaryzacja obejmuje rysunki techniczne oraz ocenę stanu technicznego budynku.

Inwentaryzację wykonano na podstawie wizji lokalnej, pomiarów oraz inwentaryzacji zdjęciowej.

3.  Dane ogólne

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Brzezinach, przy ul. Wojska Polskiego, na działkach o nr ew. 2454/3, 3830.

Przedmiotowe założenie składa się z dwóch obiektów połączonych funkacjonalnie ze sobą.

Obiekt 1 – część południowa założenia

Obiekt 2 – część północna założenia

Przedmiotowe działki nachylone są w kierunku południowo – zachodnim przez co parter budynku nr 1 przechodzi w piwnicę budynku nr 2 (analogicznie na wyższym piętrze).

Budynek 1

Obiekt jest częściowo podpiwniczony Budynek posiada 3 kondygnacje (2 nadziemne i 1 jedną podziemną). Budynek przykryty dachem płaskim, wykończony papą, murowany w technologii tradycyjnej. Obiekt na planie wieloboku. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest na elewacji południowo – wschodniej, dodatkowe wejście znajduje się na elewacji północno – wschodniej.

Budynek 2

Obiekt jest podpiwniczony Budynek posiada 4 kondygnacje (3 nadziemne i 1 jedną podziemną), czwarta kondygnacja jest gospodarczo-techniczna. Budynek przykryty dachem płaskim, wykończony papą, murowany w technologii tradycyjnej. Obiekt na planie wieloboku. Trzy wejścia do budynku są zlokalizowane na elewacji północno-zachodniej. Na elewacji południowo – wschodniej do obiektu przylega parterowa część Oddziału Ratunkowgo gdzie znajduje się kolejne wejście oraz podjazd dla karetek.

4.  Dane techniczne

powierzchnia zabudowy 					–      			 2 558.88 m2

powierzchnia użytkowa 					–      			 6 603.15 m2

wysokość budynku  - budynek nr 1 (przy wejściach)	–       		            7.81, 8.73 m

wysokość budynku - budynek nr 2 (przy wejściach)	–         11.66, 14.17, 14.47, 13.22  m

kubatura budynku 						–    		            23 682.07 m3

5.  Program użytkowy

W inwentaryzowanej części szpitala znajdują się:

- pomieszczenia magazynowe, techniczne (parter, piwnica)

- rehabilitacja (parter)

- pracownia endoskopii zabiegowej i bariatrycznej (parter)

- radiologia (1 piętro)

- labolatorium analityczne (1 piętro)

- Oddział Ratunkowy (1 piętro) – poza zakresem inwentaryzacji

- Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii (2 piętro)

- Oddział Chirurgiczny (2 piętro)

- Oddział Urazowo - Ortopedyczny (2 piętro)

- Oddział Pediatryczny (3 piętro)

- Oddział Internistyczny (3 piętro)

- Pomieszczenia techniczne i gospodarcze (4 piętro)

6. Zestawienie powierzchni

piwnica 	  pow. użytkowa                                                   496.63 m2

- klatka schodowa                           		-	15.06

- komunikacja		-	3.35

- maszynownia dźwigu       		-	7.66

- archiwum 7		-	51.44

- komunikacja		-	70.32

- archiwum 6/magazyn		-	130.57

- magazyn		-	23.27

- komunikacja		-	32.07

- magazyn główny	 	-	54.34

- pom. techniczne		-	16.65

- magazyn	 	-	87.67

- pom. gospodarcze		-	4.23

parter 	  pow. użytkowa                                                   1 861.75 m2

- wiatrołap		-	7.49

- portiernia		-	16.89

- hall wejściowy		-	118.24

- szatnia		-	7.50

- sklep medyczny                              		-	21.47

- wiatrołap		-	5.37

- wc dla personelu		-	6.39

- wc dla pacjentów		-	5.50

- klatka schodowa 1		-	22.77

- komunikacja        		-	63.69

- rejestracja – rehabilitacja i endoskopia	-	12.98

- gabinet lekarski		-	17.13

- gabinet lekarski 		-	19.52

- rehabilitacja - rejestracja		-	17.38

- rehabilitacja - gabinet 1                           	-	5.37

- rehabilitacja - gabinet 2,3,4,6		-	29.87

- rehabilitacja - gabinet 5		-	6.60

- rehabilitacja - gabinet 4		-	7.45

- rehabilitacja - gabinet 8         		-	4.52

- rehabilitacja - gabinet 9		-	4.54

- rehabilitacja – próby wysiłkowe                  -		12.55

- pom. porządkowe		-	7.68

- magazyn		-	1.69

- rehabilitacja - sztania		-	2.03

- rehabilitacja – pokój socjalny		-	7.24

- rehabilitacja – pokój wypoczynkowy	-	12.16

- komunikacja		-	49.23

- pracownia endoskopii - komunikacja         	-	10.47

- pracownia endoskopii - gabinet         	-	20.48

- pracownia endoskopii – dekontaninacji sprzętu      -	9.81

- pracownia endoskopii – gabinet		-	14.34

- pracownia endoskopii – wc		-	5.47

- pracownia endoskopii –  poczekalnia		-	20.91

- komunikacja		-	3.02

- archiwum nocnej i świątecznej pomocy		-	3.01

- rehabilitacja - gabinet		-	20.44

- gabinet zabigowy/pielęgniarki POZ		-	25.20

- gabinet lekarza POZ		-	11.94

- zaplecze (gabinet lekarski)		-	4.58

- wc dla personelu		      -	3.49

- komunikacja (gabinet lekarski)		-	2.57

- komunikacja		-	17.41

- wc dla osób niepełnosprawnych		-	7.90

- rehabilitacja - przebieralnia		-	3.30

- rehabilitacja – komunikacja		-	4.84

- rehabilitacja – sala gimnastyczna 1		-	47.00

- rehabilitacja – sala gimnastyczna 2		-	64.16

- węzeł cieplny		-	97.97

- komunikacja		-	205.65

- pom. porządkowe		-	3.58

- klatka schodowa 3		      -	11.88

- pom. elektryczne		-	8.19

- wentylatornia		-	74.12

- wentylatornia		-	24.59

- szatnia		-	18.97

- kaplica		-	39.61

- wentylatornia		-	28.50

- pom. elektryczne		-	23.47

- archiwum 1		-	21.66

- pom. ciepłownicze		-	16.52

- magazyn bielizny		      -	17.87

- magazyn - Oddział Ortopedyczny		-	19.84

- szatnia męska		-	24.31

- wc/natryski męskie		-	7.63

- archiwum 2		-	24.31

- szatnia		-	29.75

- szatnia damska		-	61.30

- natryski damskie		-	14.72

- wc damskie		-	2.06

- pom. porządkowe		-	4.08

- magazyn – Oddział Chirurgiczny		-	25.89

- szatnia		-	25.42

- magazyn  - Oddział Internistyczny		      -	25.48

- magazyn - Oddział Ratunkowy		-	25.75

- pom. elektryczne		-	25.68

- magazyn apteki		-	25.42

- pomieszczenie (przejście do prospektorium)	-	16.71

- pom. porządkowe		-	3.62

- klatka schodowa 4		-	12.18

- maszynownia próżni medycznej		-	18.57

- magazyn		-	18.30

- komunikacja		-	14.42

- archiwum 3		-	25.51

- magazyn – Oddział Intensywnej Terapii		-	24.57

I piętro	  pow. użytkowa                                                    1 630.80 m2

- klatka schodowa 1                            		-	15.08

- pom. sprzątaczek		-	11.30

- komunikacja (łącznik)		-	187.41

- klatka schodowa 2		-	24.96

- komunikacja		-	91.44

- wc dla personelu	            	-	2.87

- wc dla pacjentów                  		-	4.72

- opisownia doppler		-	10.38

- poczekalnia – badanie RTG		-	12.59

- pracownia TK 		-	10.63

- pracownia TK		-	32.49

- kabina dla pacjentów TK		-	1.41

- magazyn		-	1.43

- sterownia	            -	14.36

- pracownia RTG		-	46.20

- kabina dla pacjentów	  	 -	1.78

- wc		-	1.38

- kabina dla pacjentów		-	1.62

- wc                                 		-	1.56

- pracownia RTG                            		-	43.94

- ciemnia		-	11.97

- nastawnia pracowni angiograficznej	-	9.82

- ciemnia		-	2.83

- komunikacja		-	11.63

- komunikacja	            	-	36.77

- pokój techników                  		-	17.71

- magazyn		-	6.02

- łazienka		-	4.71

- komunikacja 		-	11.02

- pracownia USG		-	21.64

- rejestracja radiologia		-	15.50

- pracownia lekarzy radiologów opisownia	-	18.73

- pracownia lekarzy radiologów opisownia	 -	19.06

- klatka schodowa 3		-	19.03

- komunikacja	  	 -	56.11

- przedsionek		-	9.55

- przedsionek		-	9.98

- komunikacja                              		-	23.29

- klatka schodowa 4		-	19.21

LABOLATORIUM ANALITYCZNE

- rejestracja		-	13.62

- punkt pobrań krwi	            	-	13.12

- komunikacja                  		-	5.38

- pokój socjalny		-	4.71

- labolatorium 1		-	17.97

- komunikacja		-	29.29

- labolatorium 2		-	22.20

- labolatorium 3		-	16.94

- magazyn		-	5.35

- wc		 -	7.00

- labolatorium 4		-	13.57

- pokój kierownika	  	 -	13.14

- pom. porządkowe		-	2.66

- ODDZIAŁ RATUNKOWY		-	623.70

II piętro	  pow. użytkowa                                            1 265.35 m2

- klatka schodowa 2                            		-	17.73

ODDZIAŁ ANASTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

- pokój szpitalny		-	66.96

- pokój pielęgniarki oddziałowej		-	6.57

- pokój szpitalny		-	18.80

- przedsionek		-	4.20

- wc                        		-	3.29

- śluza	           	-	7.60

- komunikacja		-	55.23

- magazyn		-	9.53

- brudownik     		-	3.97

- brudownik		-	11.03

- pokój lekarski		-	22.15

- kuchnia oddziałowa		-	20.22

- pokój dla personelu                              	-	26.92

- łazienka         		-	7.21

- klatka schodowa 3		-	19.05

- komunikacja 		 -	56.33

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY I ORTOPEDYCZNY

- magazyn		-	9.99

- pom. gospodarcze                      		-	4.32

- kuchnia oddziałowa		-	26.74

- kuchnia oddziałowa		-	19.83

- secretariat – Oddział Chirurgiczny		-	20.31

- pokój kierownika		-	20.01

- pokój szpitalny		-	41.49

- łazienka dla osób niepełnosprawnych	-	3.61

- komunikacja                   		-	155.78

- sala opatrunkowa septyczna	           	-	18.54

- sala opatrunkowa septyczna		-	22.84

- pom. wypoczynkowe		-	10.56

- przedsionek		-	3.13

- pom. socjalne		-	1.97

- pokój zabiegowy		-	22.67

- pom. socjalne		-	10.06

- posterunek Oddział Chirurgiczny		-	6.87

- przedsionek		-	3.22

- łazienka                              		-	2.64

- pokój szpitalny		-	20.92

- przedsionek		 -	3.13

- łazienka		-	2.56

- pokój szpitalny		-	20.00

- przedsionek		-	3.17

- łazienka		-	2.58

- pokój szpitalny		-	20.59

- łazienka		-	2.56

- przedsionek		-	3.10

- pokój szpitalny		-	20.20

- pokój szpitalny                 		-	14.31

- łazienka	           	-	1.34

- pom. porządkowe		-	3.33

- wc		-	3.88

- przedsionek		-	2.81

- brudownik		-	11.81

- pokój lekarski – Oddział Chirurgiczny	-	23.56

- dyżurka pielęgniarska		-	16.99

- przedsionek                            		-	3.24

- łazienka		-	2.68

- pokój szpitalny		 -	20.28

- łazienka		-	5.99

- pokój szpitalny		-	17.51

- łazienka		-	2.56

- pokój szpitalny                              		-	20.15

- łazienka		-	3.37

- pokój szpitalny		 -	15.12

- pokój szpitalny		-	4.49

- łazienka		-	3.43

- pokój szpitalny		-	11.05

- łazienka		-	4.34

- pokój szpitalny		-	20.14

- łazienka		-	2.44

- pokój szpitalny		-	19.43

- łazienka		-	4.44

- pokój szpitalny                 		-	20.73

- komunikacja	           	-	15.14

- przedsionek		-	1.71

- łazienka		-	3.88

- pokój kieronika – Oddział Ortopedyczny	-	10.97

- klatka schodowa 1		-	19.21

- sekretariat/pokój lekarski – Oddział Ortopedyczny	-	24.48

- wc		-	4.30

- pokój socjalny                            		-	6.10

- komunikacja		-	25.32

- przedsionek		 -	4.11

- łazienka		-	4.80

- pokój szpitalny		-	14.34

- przedsionek		-	2.55

- łazienka		-	4.57

- pokój szpitalny		 -	14.27

III piętro	  pow. użytkowa                                            1 212.77 m2

- klatka schodowa 2                            		-	10.97

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

- przedsionek		-	2.51

- brudownik		-	10.73

- kuchnia		-	3.44

- wc dla osób niepełnosprawnych		-	3.40

- łazienka                      		-	12.81

- pokój lekarski	           	-	16.30

- łazienka		-	2.30

- pokój spcjalny		-	13.60

- posterunek – Oddział Pediatryczny 		-	5.92

- komunikacja		-	43.30

- przedsionek		-	3.35

- pokój szpitalny		-	19.76

- magazyn bielizny czystej                              	-	2.35

- przedsionek      		-	3.58

- łazienka		-	3.44

- izolatka		 -	19.01

- łazienka		-	2.59

- pokój szpitalny		-	23.51

- łazienka		-	2.63

- pokój szpitalny		-	23.39

- gabinet zabiegowy		-	19.07

- magazyn		-	1.09

- magazyn		-	4.51

- klatka schodowa 3		-	19.00

- komunikacja                   		-	57.61

ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY

- łazienka	           	-	2.71

- pokój lekarski – Oddział Internistyczny	-	27.65

- łazienka		-	5.46

- pokój szpitalny		-	24.09

- pokój szpitalny		-	22.63

- pokój szpitalny 		-	54.63

- komunikacja		-	26.95

- naurologia		-	13.54

- toaleta dla personelu		-	4.17

- magazyn środków leczniczych             	-	19.58

- łazienka		-	2.53

- pokój szpitalny		 -	16.15

- gabinet zabiegowy		-	22.54

- pokój socjalny opiekunów medycznych	-	17.26

- pokój spcjalny		-	13.83

- posterunek – Oddział Internistyczny		-	5.97

- pokój socjalny pielęgniarek		-	18.99

- komunikacja		-	102.15

- łazienka		-	5.03

- pokój szpitalny		-	23.99

- pokój szpitalny                 		-	23.99

- łazienka	           	-	5.02

- pokój szpitalny		-	24.26

- pokój szpitalny		-	22.93

- łazienka		-	5.05

- pokój szpitalny		-	23.57

- pokój szpitalny		-	23.79

- łazienka		-	5.09

- pokój szpitalny		-	23.89

- pokój szpitalny		-	23.58

- przedsionek		-	2.50

- łazienka		-	2.48

- pokój szpitalny		-	14.16

- łazienka		-	2.86

- pokój szpitalny                              		-	16.36

- łazienka		-	3.42

- pokój pielęgniarki oddziałowej		 -	15.01

- kuchnia oddziałowa		-	20.10

- sekretariat – Oddział Internistyczny		-	17.58

- komunikacja		-	14.93

- klatka schodowa 4		-	19.21

- magazyn		-	17.49

- magazyn bielizny czystej i  jednorazowej	-	5.67

- brudownik		-	15.64

- łazienka		-	4.99

- pokój szpitalny                 		-	23.53

- pokój szpitalny                 	           	-	23.67

- łazienka		-	4.77

- pokój szpitalny                 		-	23.68

- pokój szpitalny                 		-	23.67

IV piętro	  pow. użytkowa                                            125.85 m2

- klatka schodowa 3                            		-	14.72

- masyznownia		-	55.67

- pom. gospodarcze		-	29.33

- klatka schodowa 4		-	10.78

- maszynownia		-	15.35

7. Instalacje wewnętrzne

- instalacja wodociągowa zasilana z miejskiej sieci wodociągowej

- instalacja grzewcza zasilana z sieci ciepłowniczej

- instalacja elektryczna zasilana z sieci energetycznej

- instalacja teletechniczna

- ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

- wentylacja grawitacyjna

8.  Opis elementów budowlanych

- konstrukcja budynku – murowana w technologii tradycyjnej

- ściany

- zewnętrzne – gr. 50-79 cm

- wewnętrzne konstrukcyjne – gr. 30 - 42 cm

- dach – płaski, kryty papą

- schody – żelbetowe

- stolarka okienna zewnętrzna – pvc i drewniana

- stolarka drzwiowa zewnętrzna – pvc

- elewacje otynkowane

- odwodnienie dachu – rynny i rury spustowe oraz wpusty dachowe

- fundamenty, stropy, ściany - nie określa się grubości warstw i materiałów wymienionych elementów ze względu na brak wykonania odkrywek

Stan techniczny głównych elementów konstrukcyjnych budynku dobry – nie stwierdzono żadnych widocznych uszkodzeń ścian nośnych i nadproży, dachu, zniszczeń ani zawilgoceń.

Stan techniczny budynku pozwala na jego dalsze użytkowanie.